附件
技术需求

	序号
	货物名称
	参数、规格/型号
	单位
	数量
	

	1
	箱式变电器
	欧式变压器（干变）SCB14-800kVA
	台
	1
	

	备注：1、含税，含产品设计、制造、成套、包装、运输、安装调试、原变压器拆除、原变压器高、低压电缆恢复等费用。

2、10kV箱式变电器,800kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜,终端型,敷铝锌钢板外壳,SCB14,环保气体绝缘。
	


