- AI重点实验室一般实验用品采购清单（预算20800元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料手套 | M号，一次性PE手套，加厚，抽取式，500只/盒 | 22 | 盒 |
| 2 | 一次性丁腈手套 | M号，100只/盒，抽取式盒装手套 | 20 | 盒 |
| 3 | 一次无菌手套 | 50双/盒（L）(独立包装) | 4 | 盒 |
| 4 | 一次性活性炭口罩 | 100只/盒 | 30 | 盒 |
| 5 | 一次性无菌口罩 | 100只/盒(独立包装) | 2 | 盒 |
| 6 | 3M防毒面具 | ---- | 4 | 个 |
| 7 | 一次性无菌帽 | 蓝色100只/盒(独立包装) | 3 | 盒 |
| 8 | 洁净工作服 | XL | 10 | 件 |
| 9 | 药匙 | 加厚，不锈钢材质，20cm | 10 | 个 |
|  |  | 加厚不锈钢双头长勺双头，22cm | 10 | 个 |
| 10 | 定性滤纸 | 7cm，100张/盒 | 5 | 盒 |
|  |  | 9cm，100张/盒 | 8 | 盒 |
|  |  | 12cm，100张/盒 | 6 | 盒 |
|  |  | 12.5*12.5mm，100张/盒 | 3 | 盒 |
|  |  | 15*15mm，100张/盒 | 2 | 盒 |
| 11 | 称量纸 | 防水防潮耐酸碱，500张/包，150*150mm | 10 | 包 |
|  |  | 防水防潮耐酸碱，500张/包，75*75mm | 5 | 包 |
|  |  | 防水防潮耐酸碱，500张/包，100*100mm | 10 | 包 |
| 12 | 枪头 | 20ul，1000支/包 | 2 | 包 |
|  |  | 100ul，白色，1000支/包 | 5 | 包 |
|  |  | 200ul，黄色，1000支/包 | 5 | 包 |
|  |  | 1000ul，蓝色，500支/包 | 5 | 包 |
| 13 | EP管 | 50ml，含盖，50个/包，尖平底 | 1 | 包 |
|  |  | 10ml，含盖，100个/包 | 7 | 包 |
|  |  | 1.5ml，含盖，500个/包 | 6 | 包 |
| 14 | 移液枪 | 1000ul | 2 | 把 |
|  |  | 200ul | 2 | 把 |
| 15 | 枪头盒 | 10-20ul,96孔 | 5 | 个 |
| 16 | 水浴锅泡沫方形漂浮板 | 32孔，1.5-2ml | 5 | 个 |
| 17 | 水浴锅塑料圆形漂浮板 | 20孔，1.5-2ml | 5 | 个 |
| 18 | 一次性塑料滴管 | 带刻度，5ml/支，1000支/包 | 10 | 包 |
| 19 | 一次性塑料滴管巴氏滴管 | 10ml，独立包装，50支/包 | 4 | 包 |
| 20 | 擦镜纸 | 10*7.5cm | 20 | 本 |
| 21 | 牛皮纸 | 耐高温，80*110cm/张，100张/包 | 3 | 包 |
| 22 | 镊子 | 304不锈钢材质，直头，14cm | 4 | 把 |
|  |  | 304不锈钢材质，直头，18cm | 4 | 把 |
|  |  | 医用弯镊，不锈钢，12.5cm | 30 | 把 |
| 23 | 薄层层析硅胶板 | GF254，10cm´20cm，10片/盒 | 30 | 盒 |
| 24 | 毛细管 | 点样毛细管规格：0.3*100mm 1000支/筒（两端通） | 30 | 筒 |
| 25 | 黄色橡胶软管 | 内径：6mm，外径：9mm，全长：20m | 3 | 根 |
| 26 | 布氏漏斗橡胶塞托 | 白色橡胶漏斗托密封胶垫 | 4 | 个 |
| 27 | 铁架台 | 一杆一座，杆高60cm，底座21*13cm | 5 | 个 |
| 28 | 夹子 | 双调节直角三爪夹，可夹宽度95mm | 2 | 个 |
| 29 | 圆底烧瓶刷 | 猪毛/尼龙材质，100ml，总长235nm | 10 | 个 |
| 30 | 三角瓶刷 | 猪毛/尼龙材质，250ml，总长250nm | 10 | 个 |
|  |  | 猪毛/尼龙材质，100ml，总长230mm | 5 | 个 |
|  |  | 猪毛/尼龙材质，500ml，总长340mm | 4 | 个 |
| 31 | 烧杯刷 | 猪毛/尼龙材质，250ml，总长195mm | 5 | 个 |
| 32 | 氮气瓶减压阀 | 适配40L氮气瓶 | 1 | 个 |
| 33 | 手动虹吸油抽管 | 耐酸，耐碱 | 5 | 个 |
| 34 | JJ-1机械搅拌器 | 功率：60w 电压：220V/50Hz 聚四氟乙烯搅拌棒 | 1 | 台 |
| 35 | 机械搅拌桨 | 聚四氟乙烯型搅拌棒 杆径7mm 杆长300mm 叶展65mm | 2 | 个 |
| 36 | 机械搅拌铜夹头 | 上8mm下7mm | 3 | 个 |
|  |  | 上8mm下8mm | 3 | 个 |
| 37 | 电吹风机 | 实验室专用 材质：不锈钢 功率：1800w-3000w | 1 | 个 |
| 38 | 应急喷淋与洗眼装置 | 304不锈钢，防腐蚀、耐酸碱，双层过滤网，单进水口，有脚板踏和防尘盖。 | 1 | 套 |
| 39 | 脚踏式水龙头 | SHGG0719A | 2 | 个 |
| 40 | 试剂瓶 | 材质：高硼硅玻璃（棕色），耐高温，有盖子 产品规格：500ml 瓶口内径:30mm 瓶身直径：86mm 瓶高：176mm | 5 | 个 |
| 41 | 广口试剂瓶 | 透明，带瓶塞，高硼硅玻璃，125ml | 5 | 个 |
|  |  | 透明，带瓶塞，高硼硅玻璃，250ml | 5 | 个 |
| 42 | 广口瓶玻璃塞 | 125ml玻璃盖 适合口内径：2.9-3.2 | 5 | 个 |
|  |  | 250ml玻璃盖 适合口内径：3.5-3.7 | 5 | 个 |
| 43 | 玻璃样品瓶 | 2-3ml，棕色，实心盖带盖垫，100个/包 | 1 | 包 |
| 44 | 胶头滴管 | 带刻度，5ml/支 | 10 | 支 |
| 45 | 量筒 | 高硼硅玻璃，10ml | 10 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，20ml | 10 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，50ml | 7 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，500ml | 2 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，1000ml | 1 | 个 |
| 46 | 烧杯 | 高硼硅玻璃，耐高温，25ml | 5 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐高温，50ml，10个/盒 | 1 | 盒 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐高温，100ml，10个/盒 | 2 | 盒 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐高温，250ml，10个/盒 | 1 | 盒 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐高温，500ml | 5 | 个 |
| 47 | 玻璃搅拌棒 | 直径4mm，长20cm | 6 | 根 |
|  |  | 直径6mm，长25cm | 10 | 根 |
|  |  | 直径6mm，长20cm | 10 | 根 |
| 48 | 三颈圆底烧瓶 | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，500ml，19# | 2 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，100ml，19# | 10 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，250ml，19# | 5 | 个 |
| 49 | 三颈平底烧瓶 | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，500ml，19# | 2 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，100ml，19# | 10 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，250ml，19# | 5 | 个 |
| 50 | 防溅瓶 | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，100ml，19# | 4 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐酸碱耐高温，250ml，19# | 4 | 个 |
| 51 | 玻璃转接头 | 口大塞小，24#转19# | 5 | 个 |
|  |  | 口小塞大，19#转24# | 5 | 个 |
| 52 | 刻度水剂瓶 | 500ml，小口PE塑料试剂瓶 | 2 | 个 |
| 53 | 梨形分液漏斗 | 高硼硅玻璃，耐酸碱，125ml，四氟活塞 | 5 | 个 |
|  |  | 高硼硅玻璃，耐酸碱，250ml，四氟活塞 | 5 | 个 |
| 54 | 磨口玻璃塞 | 实心塞，19# | 20 | 个 |
|  |  | 实心塞，24# | 10 | 个 |
| 55 | 梨形分液漏斗聚四氟活塞 | 19# | 4 | 个 |
|  |  | 24# | 2 | 个 |
| 56 | 试管 | 加厚高硼硅玻璃，15*150cm | 90 | 个 |
|  |  | 加厚高硼硅玻璃，18*150cm | 40 | 个 |
|  |  | 12*100mm | 50 | 个 |
| 57 | 锥形瓶+具塞 | 100ml，大B口，直口，瓶口内径30mm，硅胶具塞27-31号 | 35 | 个 |
|  |  | 500ml，大B口，直口，瓶口内径37mm，硅胶具塞37-41号 | 15 | 个 |
| 58 | 玻璃结晶皿 | 加厚高硼硅玻璃，耐高温，125mm | 8 | 个 |
| 59 | 容量瓶 | 10ml，塑料 | 5 | 个 |
|  |  | 10ml，玻璃 | 5 | 个 |
|  |  | 100ml，塑料 | 5 | 个 |
|  |  | 100ml，玻璃 | 5 | 个 |
| 60 | 布氏漏斗抽滤装置 | 250ml抽滤瓶+60mm/80mm小布氏漏斗+4#5#胶托+米胶管 | 4 | 套 |