## 一般实验用品
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 实验室
1 | 擦镜纸 | 10*15cm 100张 | 20 | 本 | 病理
2 | 迷你16孔钥匙盘椭圆形不锈钢加厚医院部门钥匙圈挂扣标识牌 | 16孔挂扣FDL标牌红色，137*80*1.3mm,淘宝彬利五金店铺 | 2 | 个 | 病理
3 | 喷壶小型高压消毒清洁专用 | 2L，透明加厚防爆款 | 2 | 个 | 病理
4 | 迷你16孔钥匙盘椭圆形不锈钢加厚医院部门钥匙圈挂扣标牌 | 16孔挂扣FDL标牌红色，137*80*1.3mm,淘宝彬利五金店铺 | 4 | 个 | 病原
5 | 高强度铷汝钕长方形磁 | 50*20*5mm/块 | 35 | 块 | 病原
6 | 塑料吸管滴瓶 | 佰鱼集，PET,25ml：85.5*31.6mm | 25 | 个 | 病原
7 | 121℃压力蒸汽灭菌指示卡 | 200片/盒 | 1 | 盒 | 病原
8 | 压力蒸汽灭菌自含式生物指示剂 | 25支/盒 | 1 | 盒 | 病原
9 | 有效氯测定试纸 | 100条/套 | 1 | 套 | 病原
10 | 84消毒液泡腾片 | 100片/罐，0.75g*100片 | 4 | 罐 | 病原
11 | 火柴 | 25根/盒，60盒/袋 | 1 | 袋 | 病原
12 | 显微镜盖玻片 | 美韦德NorGlas22*22mm，0.13-0.16mm厚，200片/盒， | 9 | 盒 | 病原
13 | 精密检测试纸 | 奥克，PH6.4-9.0,100张/盒 | 1 | 盒 | 病原
14 | 一次性防滑聚乙烯（PE）薄膜手套 | 中号，100只/包，实验室专用，加厚灭菌，光明牌，海门市扬子医疗器械 | 18 | 包 | 病原
15 | 一次性塑料吸管 | 16*100、3ml/100支/包 | 48 | 包 | 病原
16 | 红外线接种环灭菌器 | DS-800S | 3 | 个 | 病原
17 | 有机玻璃试管架 | 不需要组装，有机架1.5ml/2ml,48孔 | 9 | 个 | 病原
18 | 有机玻璃试管架 | 不需要组装，有机架5ml,24孔 | 9 | 个 | 病原
19 | 有机玻璃试管架 | 不需要组装，有机架10ml/15ml,24孔 | 35 | 个 | 病原
20 | 标签纸 | 型号105，23mm*14mm，红色，75枚，100张/袋 | 2 | 袋 | 病原
21 | 迷你恒温金属浴 | DB100（加热款） | 1 | 台 | 病原
22 | 模板 | MDB3（1.5ml离心管*15）配迷你恒温金属浴DB100（加热款） | 1 | 块 | 病原
23 | 模板 | DB1（0.2ml离心管*96）配迷你恒温金属浴DB100（加热款） | 1 | 块 | 病原
24 | 平口试管（高硼硅玻璃） | 15mm*100mm，试管外径15mm,全高100mm,壁厚1mm | 90 | 根 | 病原
25 | 平口试管（高硼硅玻璃） | 15mm*150mm，试管外径15mm,全高150mm,壁厚1mm，苏胜华康旗舰店购买 | 90 | 根 | 病原
26 | 书 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 1 | 本 | 病原
27 | 书 | 《中华人民共和国生物安全法》 | 1 | 本 | 病原
28 | 脚踏式垃圾桶带盖 | 20L，灰桶灰盖 | 3 | 个 | 病原
29 | 实验室清洗毛刷 | 60cm加长清洁刷 | 2 | 个 | 病原
30 | 锥形瓶平底刷 | 500ml，刷长33cm，刷毛宽8cm | 10 | 把 | 病原
31 | 锥形瓶平底刷 | 1000ml,刷长39cm，刷毛宽10cm | 2 | 把 | 病原
32 | 蓝盖试剂瓶 | 属牛，1000ml高硼硅料，透明，耐腐蚀，刻度清晰 | 15 | 个 | 病原
33 | 一次性专用吸水纸 | 200抽/袋 | 20 | 包 | 病原
34 | 蓝盖试剂瓶 | 属牛，500ml高硼硅料，透明，耐腐蚀，刻度清晰 | 10 | 个 | 病原
35 | 擦镜纸 | 大号，10*15*100张/本 | 100 | 本 | 病原
36 | 移液枪吸头 | BS-200-T，1000支/袋，黄色 | 10 | 袋 | 病原
37 | 一次性平板 | 个（60mm），1000个/箱 | 1 | 箱 | 病原
38 | 锥形瓶 | 500ml/个，直口，GG17 | 20 | 个 | 病原
39 | 一次性薄膜（PE）手套 | 100只/包 最厚（克数最重） | 2 | 包 | 妇产科
40 | 医用黄色垃圾袋 | 大号 | 100 | 个 | 妇产科
41 | 弯盘 | 不锈钢 | 4 | 个 | 妇产科
42 | 扫床刷 | 医用 | 25 | 把 | 护理
43 | 扫床簸箕 | 小号 | 20 | 个 | 护理
44 | 免洗手消毒凝胶 | 洁芙柔500ml按压 | 40 | 瓶 | 护理
45 | 碘伏 | 60毫升 | 50 | 瓶 | 护理
46 | 75%酒精 | 60毫升 | 50 | 瓶 | 护理
47 | 医用垃圾袋 | 背心式80*90*100个/套 | 2 | 套 | 护理
48 | 医用垃圾袋 | 背心式55*60*100个/套 | 2 | 套 | 护理
49 | 医用垃圾袋 | 背心式45*50*100个/套 | 2 | 套 | 护理
50 | 双圈定性滤纸 | 直径7cm，100张/盒 | 50 | 盒 | 化学
51 | 双圈定性滤纸 | 直径15cm，100张/盒 | 40 | 盒 | 化学
52 | 擦镜纸 | 奥克牌，10*15cm，100张 /本 | 600 | 本 | 化学
53 | 一次性塑料吸管 | 带刻度，3ml，100支/包 | 60 | 包 | 化学
54 | 称量瓶 | 25*25 | 200 | 个 | 化学
55 | 玻璃真空塞 | 19#标准塞 | 100 | 个 | 化学
56 | 油水分离器 | 19*19# ，四氟塞 | 20 | 个 | 化学
57 | 真空接收管 | 19*19尾接管 | 50 | 个 | 化学
58 | 试管 | 20*200mm，安全不易碎裂 | 100 | 根 | 化学
59 | 一次性防滑聚乙烯（PE）薄膜手套 | 中号，100只/包，实验室专用，加厚灭菌，光明牌，海门市扬子医疗器械 | 20 | 包 | 化学
60 | 一次性丁腈手套 | M号，100只/盒，抽取式盒装手套 | 10 | 盒 | 化学
61 | 加厚红皮头乳胶 | 玻璃吸管用 滴瓶用 100个/包 | 1 | 包 | 化学
62 | 扩音器 | 型号：得胜E188 | 4 | 个 | 化学
63 | 称量纸 | 75mm；500张/包 | 5 | 包 | 化学
64 | 称量纸 | 100mm；500张/包 | 5 | 包 | 化学
65 | 玻璃棒 | 高硼硅玻璃材质，实心圆头，直径6mm，长25-30cm | 100 | 根 | 化学
66 | 温度计管套 | 红头螺口温度计管套，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，耐高温，带橡胶垫，19#，蜀牛 | 40 | 个 | 化学
67 | 温度计管套 | 红头螺口温度计管套，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，耐高温，带橡胶垫，24#，蜀牛 | 60 | 个 | 化学
68 | 胖肚移液管 | 20ml，刻度清晰，玻璃材质 | 50 | 根 | 化学
69 | 胖肚移液管 | 25ml，刻度清晰，玻璃材质 | 50 | 根 | 化学
70 | 短颈漏斗 | 直径10cm，蜀牛 | 40 | 个 | 化学
71 | 蒸发皿 | 陶瓷，直径10cm | 100 | 个 | 化学
72 | PP塑料放水桶 | 实购易，白色赛默飞塑料10L,耐酸耐碱耐腐蚀 | 6 | 个 | 化学
73 | 铷磁铁 | 强磁性，60×20×5mm | 40 | 个 | 化学
74 | 电子称 | 配校正砝码，秤盘尺寸：130mm，精度：0.01g，称量范围:0-600g，电源：220V/50Hz，外形尺寸：240*185*66mm | 2 | 台 | 化学
75 | 电子称 | 凯丰电子秤，30kg，防腐防水防生锈，液晶双面显示，加厚不锈钢平板托盘，精度1g，不锈钢按键，聚能锂电池充电款 | 1 | 台 | 化学
76 | 药勺 | 不锈钢，大，中，小 | 40 | 套 | 化学
77 | 酒精灯灯芯 | 长20CM 粗6mm 100条/包 | 1 | 包 | 化学
78 | 黄色乳胶管 | 普通，6*9mm | 100 | 米 | 化学
79 | 色谱进样瓶 | 2mL棕色带刻度，玻璃瓶身，含实心铁氟龙垫片、蓝色聚丙烯开孔盖子，100个/盒 | 2 | 盒 | 化学
80 | 防毒面具滤毒盒 | 3M防毒面具滤毒盒，6003CN，2个/包 | 2 | 包 | 化学
81 | 防毒面具滤毒盒 | 3M防毒面具滤毒盒，6006CN，2个/包 | 2 | 包 | 化学
82 | 防毒面具N95颗粒物滤棉 | 3M N95颗粒物滤棉，5N11CN,10个/盒 | 2 | 盒 | 化学
83 | 坩埚钳 | 加厚，30cm长，304不锈钢 | 20 | 把 | 化学
84 | 塑料弯头洗瓶 | 白色PE聚乙烯材质；500ml，旋盖与弯管一体 | 40 | 个 | 化学
85 | 英式刻度滴瓶 | 蜀牛，垒固，透明玻璃，60ml带刻度 | 20 | 个 | 化学
86 | 试剂瓶 | 蜀牛，垒固，1000ml细口瓶，透明玻璃 | 10 | 个 | 化学
87 | 试剂瓶 | 蜀牛，垒固，500ml细口瓶，透明玻璃 | 10 | 个 | 化学
88 | 试剂瓶（氟化瓶） | 1000mL，白色，瓶口内径32mm，高密度聚乙烯材质，防渗漏瓶口设计，带刻度线、双层盖 | 10 | 个 | 化学
89 | 数显恒温水浴锅 | 双孔数显恒温水浴锅，防干烧，高效加热，稳定控温，双孔 | 4 | 台 | 化学
90 | 圆底烧瓶 | 蜀牛，垒固 500ml，19#磨口，耐高温高硼硅玻璃材质 | 20 | 个 | 化学
91 | 圆底烧瓶 | 蜀牛，垒固 250ml，19#磨口，耐高温高硼硅玻璃材质 | 20 | 个 | 化学
92 | 烧杯 | 蜀牛，垒固 500ml，耐高温高硼硅玻璃材质 ，带把手，带刻度 | 10 | 个 | 化学
93 | 烧杯 | 蜀牛，垒固 1000ml，耐高温高硼硅玻璃材质 ，带把手，带刻度 | 10 | 个 | 化学
94 | 烧杯 | 蜀牛，垒固 2000ml，耐高温高硼硅玻璃材质，带把手，带刻度 | 6 | 个 | 化学
95 | 液相平衡沸点仪 | 蜀牛，垒固，耐高温高硼硅玻璃材质 | 4 | 个 | 化学
96 | pH酸度计电极 | 与PHS-25酸度计配套电极E331 | 20 | 支 | 化学
97 | 安全电炉 | 非明火，FL-2YA数显,220V/2kw，Φ180mm，335*235*120mm | 6 | 个 | 化学
98 | 试管刷 | 小号 | 40 | 个 | 化学
99 | 试管刷 | 中号 | 40 | 个 | 化学
100 | 圆底烧瓶刷 | 250mL圆底烧瓶刷 | 20 | 个 | 化学
101 | 量筒刷 | 500mL量筒刷 | 20 | 个 | 化学
102 | 量筒刷 | 250mL量筒刷 | 20 | 个 | 化学
103 | 羊毛天平刷 | 宽5cm，长15.0cm | 40 | 个 | 化学
104 | 耐高温手套 | 星工XGS-G2型耐高温 | 2 | 双 | 化学
105 | 红水温度计 | 高精刻度0-200℃ | 100 | 根 | 化学
106 | 微量采血吸管 | 一次性使用，10-20uL,5桶/盒 | 10 | 盒 | 化学
107 | 烧瓶夹 | 垒固/蜀牛，锌合金烧瓶夹 | 100 | 个 | 化学
108 | 十字夹 | 垒固/蜀牛，铝制中号 | 100 | 个 | 化学
109 | 碘量瓶 | 250ml，蜀牛 | 100 | 个 | 化学
110 | 比色管 | 具塞比色管，50ml，蜀牛 | 200 | 根 | 化学
111 | 蒸馏头 | 高硼玻璃，19*19*19# | 100 | 个 | 化学
112 | 龙头瓶玻璃四氟芯塞 | 垒固/蜀牛，高硼玻璃，四氟乙烯具塞，弯型，29# | 10 | 个 | 化学
113 | 泥三角 | 普通 | 50 | 个 | 化学
114 | 锡纸 | 加厚铝箔锡纸，长150米*宽30cm*厚20微米， | 4 | 卷 | 化学
115 | 尼龙扎带 | 4*300mm宽度2.7mm，250条/包 | 5 | 包 | 化学
116 | 薄层层析硅胶板 | 100*200mm，GF254，10片/盒 | 10 | 盒 | 化学
117 | 护目镜 | 3M,化学防雾，12308 | 20 | 张 | 化学
118 | 一次性薄膜（PE）手套 | 一次性防滑；加厚灭菌；中号；50只/包 | 20 | 包 | 检验
119 | 一次性移液枪头 | 蓝枪头1000ul 500个/包 | 2 | 包 | 检验
120 | 载玻片（帆船） | 磨砂，50盒/箱 | 3 | 箱 | 检验
121 | 医用黄色垃圾袋 | 小号 | 500 | 个 | 检验
122 | 橡皮帽 | 配20微升采血管 | 100 | 个 | 检验
123 | 有机玻璃试管架 | 孔径19mm,50孔 | 20 | 个 | 检验
124 | 玻璃试管 | 12*100mm,100支/箱 | 2 | 箱 | 检验
125 | 玻璃试管 | 15*150mm100支/箱 | 2 | 箱 | 检验
126 | 塑料试管 | 10ml，500支/包 | 6 | 包 | 检验
127 | 一次性移液枪头 | 蓝枪头1000ul 500个/包 | 2 | 包 | 检验
128 | 一次性移液枪头 | 黄枪头200ul 1000个/包 | 2 | 包 | 检验
129 | 一次性移液枪头 | 白枪头10ul 1000个/包 | 3 | 包 | 检验
130 | 离心管（EP管） | 1.5ml，500支/包 | 2 | 包 | 检验
131 | 离心管（EP管） | 0.2ml，1000支/包 | 1 | 包 | 检验
132 | Optical Flat 8-Cap Strips for 0.2 ml tube strips/plates | BIO-RAD：编号：TCS0803 200ul，8联排，125条/盒 | 5 | 盒 | 检验
133 | Low-Profile PCR Tubes8-tube strip, white | BIO-RAD：编号：TLSO851 200ul，8联排，配套盖子，125条/盒 | 5 | 盒 | 检验
134 | 96孔细胞培养皿 | 康宁，96孔/盒 | 30 | 盒 | 检验
135 | 擦镜纸 | 中号，比克曼品牌 | 25 | 本 | 口内
136 | 医疗垃圾袋 | 背心式，76cm*90cm | 100 | 个 | 口内
137 | 黄色医疗废物垃圾袋 | 利鑫源120*140加厚 50条/包 | 6 | 包 | 口内
138 | 一次性薄膜（PE）手套 | 100只/包 最厚（克数最重） | 10 | 包 | 内科
139 | 医用黄色垃圾袋 | 大号 | 100 | 个 | 内科
140 | 心电图机专用记录纸 | 三导 10卷/盒 63mm*30m | 20 | 盒 | 内科
141 | 一次性薄膜（PE）手套 | 一次性防滑；加厚灭菌；中号；50只/包 | 60 | 包 | 生化
142 | 一次性移液枪头 | 蓝枪头1000ul 500个/包 | 2 | 包 | 生化
143 | 一次性移液枪头 | 黄枪头200ul 1000个/包 | 5 | 包 | 生化
144 | 一次性移液枪头 | 白枪头10ul 1000个/包 | 5 | 包 | 生化
145 | 离心管（EP管） | 1.5ml，500支/包 | 5 | 包 | 生化
146 | 离心管（EP管） | 0.2ml，1000支/包 | 5 | 包 | 生化
147 | 离心管（EP管） | 10ml，200支/包 | 1 | 包 | 生化
148 | 塑料洗瓶 | 带红头；500ml | 10 | 个 | 生化
149 | 实验室两用铝制冰盒 | 24孔1.5毫升离心管；36孔0.2毫升离心管；含橡胶套 | 4 | 个 | 生化
150 | 擦镜纸 | 10*15cm，100张 /本 泰州市奥克滤纸厂 | 50 | 本 | 生化
151 | 一次性塑料吸管 | 16*100，3ml/100支/包 | 1 | 包 | 生化
152 | 称量纸 | 150*150mm；500张/包 | 4 | 包 | 生化
153 | 大龙移液枪 | 100-1000ul | 10 | 把 | 生化
154 | 玻璃烧杯 | 蜀牛，500ml | 10 | 个 | 生化
155 | 解剖盘 | 加厚，不锈钢，35*25*2CM | 4 | 个 | 生化
156 | 飘浮板 | 水浴锅圆形泡沫飘浮板，16孔 | 9 | 个 | 生化
157 | 滴瓶 | 60ml，棕色，带红胶头滴管 | 30 | 个 | 生化
158 | 滴瓶 | 60ml，透明，带红胶头滴管 | 30 | 个 | 生化
159 | 滴瓶 | 125ml，透明，带红胶头滴管 | 10 | 个 | 生化
160 | 容量瓶 | 50ml，天玻牌透明 | 3 | 个 | 生化
161 | 大龙移液枪 | 1000-5000ul | 10 | 把 | 生化
162 | 一次性移液枪头 | 5ml透明吸嘴250个/包，跟同规格枪配套 | 5 | 包 | 生化
163 | 一次性移液枪头 | 10ml透明吸嘴100个/包，跟同规格枪配套 | 5 | 包 | 生化
164 | 枪头盒 | 5ml，28孔，跟同规格抢头配套 | 4 | 个 | 生化
165 | 枪头盒 | 10ml，24孔，跟同规格抢头配套 | 2 | 个 | 生化
166 | 玻璃匀浆器（带玻璃砂） | 10ml，总长度：220ml，磨砂长度：92mm | 10 | 个 | 生化
167 | 层析滤纸 | 10*12cm，20片/盒 | 36 | 盒 | 生化
168 | 点样毛细管（玻璃毛细管） | 内径：0.5*100mm，1000支/筒 | 4 | 筒 | 生化
169 | 层析缸 | P-1型双槽，100*100mm | 1 | 个 | 生化
170 | 中号羊毛刷 | 15*150mm中号试管用 | 10 | 支 | 生化
171 | 定性滤纸 | 直径9CM | 30 | 盒 | 生化
172 | 量筒 | 蜀牛，1000ml | 4 | 个 | 生化
173 | 酒精灯 | 耐燃加厚防爆带灯芯套装 250ml | 8 | 个 | 生化
174 | 锥形瓶 | 500ml锥形培养瓶，密封盖，PC材质，可以灭菌 | 5 | 个 | 生化
175 | 锥形瓶 | 125ml锥形培养瓶，密封盖，PC材质，可以灭菌 | 5 | 个 | 生化
176 | 锥形瓶 | 250ml锥形培养瓶，密封盖，PC材质，可以灭菌 | 5 | 个 | 生化
177 | 玻璃涂布棒 | 三角形，5mm | 8 | 支 | 生化
178 | 双圈定性滤纸 | 直径12.5cm，100张/盒 | 10 | 盒 | 生理
179 | 双圈定性滤纸 | 直径9cm，100张/盒 | 10 | 盒 | 生理
180 | 一次性丁腈手套 | AMMEX爱马斯，耐用型MD蓝色丁腈中号M码，100只/盒 | 30 | 盒 | 生理
181 | 一次性丁腈手套 | AMMEX爱马斯，耐用型MD蓝色丁腈小号S码，100只/盒 | 30 | 盒 | 生理
182 | 一次性丁腈手套 | AMMEX爱马斯，耐用型MD蓝色丁腈大号L码，100只/盒 | 30 | 盒 | 生理
183 | 玻璃试管 | 12*75 | 50 | 根 | 生理
184 | 一次性防滑聚乙烯（PE）薄膜手套 | 中号，100只/包，实验室专用，加厚灭菌，光明牌，海门市扬子医疗器械 | 5 | 包 | 五官
185 | 医用黄色垃圾袋 | 小号手提42*48CM | 100 | 个 | 五官
186 | 医用黄色垃圾袋 | 大号40L | 50 | 个 | 五官
187 | 黑色大垃圾袋 | 平口，尺寸60*80cm | 100 | 个 | 五官
188 | 香柏油 | 25ml，显微镜用 | 5 | 瓶 | 五官
189 | 载玻片 | 磨砂面载玻片，76*5mm(7105)50片一盒 | 5 | 盒 | 五官
190 | 鹅颈灯 | 小号三角底座带轮，不锈钢材质，外径管25mm，内径管15mm | 5 | 个 | 五官
191 | 鹅颈灯灯泡 | 螺口27MM，3瓦灯泡 备注：一定要黄光 | 5 | 个 | 五官
192 | 冰袋套 | 一次性，防水防潮无纺布，尺寸18*21CM，50个/包 | 1 | 包 | 五官
193 | 小鼠灌胃针头 | 8号，弯针 | 10 | 根 | 药理
194 | PS塑料试管 | 15*100mm(300支/包) | 3 | 包 | 药理
195 | 比色皿 | 标准型4.5mL 聚苯乙烯 光程10mm 光谱范围340~750nm 100只/盒 | 10 | 盒 | 药理
196 | 比色皿架子 | 比色皿架10mm 24孔 | 5 | 个 | 药理
197 | 玻璃烧杯 | 低型烧杯10ml | 20 | 个 | 药理
198 | 玻璃烧杯 | 型烧杯25ml | 20 | 个 | 药理
199 | 玻璃烧杯 | 低型烧杯50ml | 12 | 个 | 药理
200 | 玻璃烧杯 | 型烧杯100ml | 12 | 个 | 药理
201 | 玻璃烧杯 | 低型烧杯300ml | 12 | 个 | 药理
202 | 玻璃烧杯 | 型烧杯500ml | 8 | 个 | 药理
203 | 玻璃烧杯 | 低型烧杯1000ml | 6 | 个 | 药理
204 | 塑料移液管 | 1mL拉伸型 50支/包 | 1 | 包 | 药理
205 | 塑料移液管 | 2mL拉伸型 50支/包 | 1 | 包 | 药理
206 | 塑料移液管 | 5mL拉伸型 50支/包 | 1 | 包 | 药理
207 | 橡胶锤 | 500克低弹性黑色橡胶锤 | 2 | 把 | 药理
208 | 橡胶手套 | 加厚型白色丁腈手套【1盒共100只】 | 40 | 盒 | 药理
209 | 一次性使用培养皿 | 江苏新康，90mm，500个/箱 | 1 | 箱 | 药理
210 | 枪头 | 20ul，1000支/包 | 2 | 包 | 药理
211 | 水浴锅泡沫方形漂浮板 | 32孔，1.5-2ml | 10 | 个 | 药理
212 | 水浴锅塑料圆形漂浮板 | 20孔，1.5-2ml | 10 | 个 | 药理
213 | EP管 | 50ml，含盖，50个/包，尖平底 | 2 | 包 | 药理
214 | EP管 | 10ml，含盖，100个/包 | 6 | 包 | 药理
215 | EP管 | 1.5ml，含盖，500个/包 | 5 | 包 | 药理
216 | 移液枪 | 【100-1000μl量程】 | 4 | 个 | 药理
217 | 枪头 | 1000ul，蓝色，500支/包 | 5 | 包 | 药理
218 | 玻璃棒式温度计 | 红水酒精，0-50度，精度0.5度，30cm | 2 | 根 | 药理
219 | 称量纸 | 100mm；500张/包 | 20 | 包 | 药学
220 | 双圈定性滤纸 | 直径7cm，100张/盒，50盒/箱 | 1 | 箱 | 药学
221 | 一次性塑料吸管 | 16*100、3ml/100支/包 | 30 | 包 | 药学
222 | 刻度移液管 | 垒固/天玻，5mL，A级，配蓝吸管球 | 20 | 个 | 药学
223 | 刻度移液管 | 垒固/天玻，10mL，A级，配蓝吸管球 | 20 | 个 | 药学
224 | 移液管助吸器 | 力辰/垒固，蓝色，2mL | 100 | 个 | 药学
225 | 移液管助吸器 | 力辰/垒固，绿色，10mL | 50 | 个 | 药学
226 | 病理级显微镜盖玻片 | 世泰，病理级显微镜盖玻片，高硼硅玻璃材质，18*18mm，0.13-0.16mm厚，独立铝箔真空包装，200片/盒 | 5 | 盒 | 药学
227 | 病理级显微镜盖玻片 | 世泰，病理级显微镜盖玻片，高硼硅玻璃材质，24*24mm，0.13-0.16mm厚，独立铝箔真空包装，200片/盒 | 20 | 盒 | 药学
228 | 不锈钢卡箍 | 304不锈钢材质，不锈钢手柄卡箍，8-12mm宽、0.6mm厚的不锈钢钢带，可调范围10-16mm，50个/包 | 2 | 包 | 药学
229 | 不锈钢卡箍 | 304不锈钢材质，不锈钢手柄卡箍，8-12mm宽、0.6mm厚的不锈钢钢带，可调范围14-27mm，50个/包 | 2 | 包 | 药学
230 | 不锈钢卡箍 | 304不锈钢材质，不锈钢手柄卡箍，8-12mm宽、0.6mm厚的不锈钢钢带，可调范围21-44mm，50个/包 | 1 | 包 | 药学
231 | 擦镜纸 | 奥克牌，10*15cm，100张 /本 | 100 | 本 | 药学
232 | 薄层层析硅胶板 | 25*75mm，GF254，80片/盒 | 10 | 盒 | 药学
233 | 玻璃染色缸 | 翌哲，玻璃染色缸，带盖，9片（方形立式） | 40 | 个 | 药学
234 | 酒精灯灯芯 | 长20CM 粗8MM 100条/包 | 4 | 包 | 药学
235 | 试管刷 | 小号 | 20 | 个 | 药学
236 | 试管刷 | 中号 | 20 | 个 | 药学
237 | 圆底烧瓶刷 | 150mL圆底烧瓶刷 | 20 | 个 | 药学
238 | 圆底烧瓶刷 | 250mL圆底烧瓶刷 | 20 | 个 | 药学
239 | 一次性丁腈手套 | AMMEX爱马斯，耐用型MD蓝色丁腈大号L码，100只/盒 | 5 | 盒 | 药学
240 | 一次性丁腈手套 | AMMEX爱马斯，耐用型MD蓝色丁腈中号M码，100只/盒 | 5 | 盒 | 药学
241 | 塑料双头药勺 | 塑料双头药勺，长约200mm，大勺宽约15mm，100支/包 | 3 | 包 | 药学
242 | 一次性加厚防滑聚乙烯（PE）薄膜手套 | 中号，红色包装，100只/包，实验室专用，加厚灭菌，光明牌，海门市扬子医疗器械 | 30 | 包 | 药学
243 | 尼龙过滤网袋 | 食品级尼龙材质， 白色，150目，15cm开口*20cm高，10个/包 | 5 | 包 | 药学
244 | 木质试管夹 | 原木材质，长18cm，10个/扎 | 5 | 扎 | 药学
245 | 玻璃棒 | 高硼硅玻璃材质，实心圆头，7*200mm | 200 | 根 | 药学
246 | 塑料漏斗 | pp材质，大口径，带挂钩，上口直径120mm，下口茎30mm | 10 | 个 | 药学
247 | 不锈钢试管架 | 不锈钢材质，孔径21mm，40孔，297*125*85mm | 12 | 个 | 药学
248 | 亚克力试管架 | 4.5mm厚亚克力材质，三层结构，孔径30mm，2*6孔，高70mm | 15 | 个 | 药学
249 | 亚克力试管架 | 4.5mm厚亚克力材质，三层结构，孔径21mm，3*6孔，高75mm | 32 | 个 | 药学
250 | 亚克力比色皿架 | 4.5mm厚亚克力材质，8孔（4*2），10mm比色皿用，三层 | 12 | 个 | 药学
251 | 塑料量筒 | 垒固/pomex，50mL，PP材质，蓝线双面刻度，耐酸耐碱耐腐蚀 | 20 | 个 | 药学
252 | 塑料量筒 | 垒固/pomex，100mL，PP材质，蓝线双面刻度，耐酸耐碱耐腐蚀 | 10 | 个 | 药学
253 | 塑料量筒 | 垒固/pomex，250mL，PP材质，蓝线双面刻度，耐酸耐碱耐腐蚀 | 15 | 个 | 药学
254 | 玻璃量筒 | 垒固，高硼硅玻璃材质，25mL，A级 | 5 | 个 | 药学
255 | 玻璃量筒 | 垒固，高硼硅玻璃材质，50mL，A级 | 5 | 个 | 药学
256 | 玻璃称量瓶 | 40*70mm | 30 | 个 | 药学
257 | 医用电子称 | 型号：上海舜宇恒平电子天平JY5002，配校正砝码，精度：0.01g，称量范围:0-500g，电源：220V/50Hz。 | 3 | 台 | 药学
258 | 天然玛瑙研钵 | 力辰/宝珍阁，天然玛瑙材质，一级品，内径40mm，含研棒 | 8 | 个 | 药学
259 | 玻璃标本瓶 | 垒固，清透明加厚广口标本瓶，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，磨砂玻盖，60*210mm | 20 | 个 | 药学
260 | 玻璃标本瓶 | 垒固，清透明加厚广口标本瓶，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，磨砂玻盖，75*210mm | 40 | 个 | 药学
261 | 玻璃转接头 | 蜀牛/垒固，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，厚度5mm，19转24（上口19#下塞24#） | 20 | 个 | 药学
262 | 玻璃转接头 | 蜀牛/垒固，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，厚度5mm，24转19（上口24#下塞19#） | 20 | 个 | 药学
263 | 玻璃转接头 | 蜀牛/垒固，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，厚度5mm，29转24（上口29#下塞24#） | 5 | 个 | 药学
264 | 玻璃转接头 | 蜀牛/垒固，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，厚度5mm，29转19（上口29#下塞19#） | 5 | 个 | 药学
265 | 滴管红胶头 | 加厚红皮头乳胶材质，英氏滴瓶用，100个/包 | 1 | 包 | 药学
266 | 聚四氟磁力搅拌子 | 强磁力，耐高温，耐低温，耐腐蚀，润滑不粘附，直筒，7*25mm，50个/包 | 3 | 包 | 药学
267 | 聚四氟磁力搅拌子 | 强磁力，耐高温，耐低温，耐腐蚀，润滑不粘附，直筒，5*15mm，50个/包 | 2 | 包 | 药学
268 | PP托盘 | PP材质，耐酸耐碱耐腐蚀，尺寸：45*35*5cm | 8 | 个 | 药学
269 | 硅胶软管 | 透明硅胶材质，6*9 mm ，10米/卷 | 4 | 卷 | 药学
270 | 硅胶软管 | 透明硅胶材质，8*16 mm ，10米/卷 | 1 | 卷 | 药学
271 | 负压缓冲瓶 | 翌哲，双通6mm管径，PP材质GL45瓶盖，高硼硅玻璃瓶身，1000mL | 8 | 个 | 药学
272 | 比色皿 | 七光，石英，光程：10mm，内宽：10mm，尺寸（H×W×D）：45×12.5×12.5mm，底部厚度：1.5mm，容量：3.5ml，窗口数：2，独立包装 | 8 | 个 | 药学
273 | 标准标本台纸 | 30*40cm，白色，100张/包 | 2 | 包 | 药学
274 | 标本夹套装 | 40*50cm，2片实木夹，6张瓦楞纸，6层吸水纸 | 5 | 包 | 药学
275 | 石英坩埚 | 石英材质，100mL带盖 | 10 | 个 | 药学
276 | 防毒面具滤毒盒 | 3M防毒面具滤毒盒，6003CN，2个/包 | 1 | 包 | 药学
277 | 防毒面具滤毒盒 | 3M防毒面具滤毒盒，6006CN，2个/包 | 1 | 包 | 药学
278 | 防毒面具滤棉 | 3M 5N11CN，N95颗粒物滤棉，10片/盒 | 1 | 盒 | 药学
279 | 防化护目镜 | 型号：3M 1623AF，聚碳酸酯镜片（无色），化学实验室专用护目镜，防水雾、防飞溅、防冲击，符合国家GB14866标准，1付/包 | 18 | 包 | 药学
280 | 温湿度报警器 | 华汉维/妙昕，TH42G4-EX，GPRS无线传输，温度精度±0.1℃，湿度精度±1.5%rh，测量湿度范围0~100%rh，记录容量40万组，外置2m探头，含终身流量，带声光报警，配1个绿联5V2.1A电源适配器 | 4 | 个 | 药学
281 | 索氏提取器抽出桶 | 蜀牛/垒固，GG-17耐高温高硼硅玻璃材质，适配150mL，上口34#，下塞19# | 5 | 个 | 药学
282 | PP塑料试剂瓶 | 2000mL，小口白色，PP材质，耐酸耐碱耐腐蚀，防渗漏瓶口设计，带刻度线、双层盖 | 13 | 个 | 药学
283 | 橡胶塞 | 00号橡胶塞，11-15mm，100个/包 | 4 | 包 | 药学
284 | 旋转蒸发仪球磨口夹 | 垒固，旋转蒸发仪接收瓶夹，不锈钢材质，35# | 4 | 个 | 药学
285 | 球磨口圆底烧瓶 | 垒固，旋转蒸发仪接收瓶，35#，1000mL | 2 | 个 | 药学
286 | 离心管 | 力辰/比克曼/垒固/康宁，15mL，pp材质，螺口尖底，带刻度，50支/包 | 18 | 包 | 药学
287 | 玻片沥水架 | 长方形玻片沥水架，25片装，蓝色，pp材质， | 5 | 个 | 药学
288 | 免打孔柜锁 | 不锈钢，3寸，粘钉两用，带胶水和底板，通用钥匙 | 38 | 个 | 药学
289 | 自动永停滴定仪双铂电极 | 雷磁ZDY-500型自动永停滴定仪用双铂电极，U型插片接线头 | 6 | 个 | 药学
290 | 显色喷雾瓶 | 垒固，带橡胶单连球，高硼硅玻璃材质，100mL | 10 | 个 | 药学
291 | 梨形分液漏斗 | 垒固，250ml，带刻度，高硼硅玻璃材质，厚度3.5mm，聚四氟乙烯塑料活塞 | 18 | 个 | 药学
292 | 捣药罐 | 实心纯铜材质，大号，灌身高度带盖≥160mm，灌子内深≥130mm，壁厚6mm，棒子长240mm | 5 | 套 | 药学
293 | 红外压片模具 | 恒创HF-7A，specac 2T红外压片机用，底部带凹槽，硬质合金材质，样品直径7mm，腔体深度5mm，插板尺寸76*50mm(L*H)，模具尺寸24*35mm(L*H) | 4 | 套 | 药学
294 | 不锈钢筛网 | 全身304不锈钢材质，直径20cm，高5cm，16目筛孔 | 7 | 个 | 药学
295 | 不锈钢筛网 | 全身304不锈钢材质，直径20cm，高5cm，18目筛孔 | 7 | 个 | 药学
296 | 天平刷 | 羊毛材质，原木木柄，毛长31mm，毛宽46mm，总长156mm | 18 | 个 | 药学
297 | 耦合剂 | 生产日期为2026年后，每瓶有独立包装 | 40 | 瓶 | 影像
298 | 卷尺 | 带毫米刻度，2m，皮尺 | 4 | 个 | 预防
299 | 卡尺 | 碳钢尺身，0-200mm | 2 | 把 | 预防
300 | 具塞比色管 | 10ml | 50 | 个 | 预防
301 | 容量瓶 | 25ml，透明 | 50 | 个 | 预防
302 | 组织研磨器 | 5ml | 10 | 个 | 预防
303 | 聚四氟乙烯微孔滤膜 | 50mm，0.22μm，50张/盒 | 4 | 盒 | 预防
304 | 肺活量吹嘴 | 环保PP材质，接头直径11-13.5mm | 200 | 个 | 预防
305 | 移液管 | 100ml | 20 | 个 | 预防
306 | 移液管 | 50ml | 20 | 个 | 预防
307 | 梯形移液管架 | 耐酸碱，8孔 | 10 | 个 | 预防
308 | 采样管胶帽 | 适用于10ml大型气泡吸收管 | 100 | 个 | 预防
309 | 洗耳球 | 小号，30ml | 50 | 个 | 预防
310 | 洗耳球 | 中号，60ml | 30 | 个 | 预防
311 | 洗耳球 | 大号，120ml | 30 | 个 | 预防
312 | 比色管架 | 25ml，双排，12孔 | 20 | 个 | 预防
313 | 比色管架 | 50ml，双排，12孔 | 20 | 个 | 预防
314 | 溶剂解析瓶 | 5ml透明带刻度，黑顶空盖，红膜白胶，盖垫材质PTFE/硅胶垫，100套/盒。 | 1 | 盒 | 预防
315 | 色谱进样瓶 | 2ml透明带刻度，顶空盖，100个/盒 | 1 | 盒 | 预防
316 | 镊子 | 25cm | 15 | 把 | 预防
317 | 手套 | 防咬，防抓，加厚胶层，尼龙高弹线手套芯 | 15 | 双 | 预防
318 | 丁腈手套 | 小号，100只/盒 | 10 | 盒 | 预防
319 | 丁腈手套 | 中号，100只/盒 | 4 | 盒 | 预防
320 | 丁腈手套 | 大号，100只/盒 | 2 | 盒 | 预防
321 | 活性炭口罩 | 四层过滤，100只/盒 | 5 | 盒 | 预防
322 | 蒸馏烧瓶 | 500ml，磨口24/29 | 20 | 个 | 预防
323 | 油水分离器 | 5ml玻璃活塞，器口塞口24/29 | 15 | 个 | 预防
324 | 三围尺 | 150cm | 2 | 个 | 预防
325 | 量筒刷 | 1000ml，长570mm | 10 | 个 | 预防
326 | 玻璃棒 | 直径6mm，长30cm | 30 | 根 | 预防
327 | 球形冷凝管 | 300mm，24*24 | 15 | 个 | 预防
328 | 蒸馏装置 | 500ml蒸馏烧瓶24#，红水温度计0-200℃，螺口温度计套管24#，蒸馏头24#，直形冷凝管300mm，真空接收管24#，标扣三角烧瓶250ml | 15 | 套 | 预防
329 | 铁架台 | 杆长600mm | 10 | 个 | 预防
330 | 烧瓶夹 | 锌合金，圆形 | 20 | 个 | 预防
331 | 冷凝管夹 | 小号，可夹宽度60mm | 20 | 个 | 预防
332 | 十字夹 | 可夹宽度16mm | 20 | 个 | 预防
333 | 三角漏斗 | 玻璃，耐高温酸碱，直径120mm | 30 | 个 | 预防
334 | 定性滤纸 | 15cm快速 | 10 | 盒 | 预防
335 | 铁架台铁环 | 直径100mm | 15 | 个 | 预防
336 | 移液枪枪头 | 蓝枪头1000ul 500个/包 | 10 | 包 | 预防
337 | 移液枪枪头 | 蓝枪头10ml，大龙，100个/包 | 2 | 包 | 预防
338 | 塑料洗瓶 | 带红头；500ml | 20 | 个 | 预防
339 | 擦镜纸 | 10*15cm，100张 /本 泰州市奥克滤纸厂 | 20 | 本 | 预防
340 | 纯水桶 | 25L，含龙头 | 5 | 个 | 预防
341 | 酸碱通用滴定管 | 25ml，聚四氟乙烯活塞，透明 | 10 | 个 | 预防
342 | 酸碱通用滴定管 | 25ml，聚四氟乙烯活塞，棕色 | 10 | 个 | 预防
343 | 真空橡胶管 | 乳白色，内径9mm外径13mm，2m | 4 | 根 | 预防
344 | 循环液保温软管 | 内径15mm外径20mm，1m | 2 | 根 | 预防
345 | 乳胶管 | 5*10mm，10m/包 | 3 | 包 | 预防
346 | 离心管 | 15ml ，100支/包 | 10 | 包 | 预防
347 | 体前驱测试仪 | 可折叠，防滑吸盘，15档可调，全年龄，刻度-20-40cm | 2 | 个 | 预防
348 | 刮痧油 | 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | 中医
349 | 艾条 （李时珍蕲艾条） | 10支/盒 | 50 | 盒 | 中医
350 | 酒精 | 75%（500毫升） | 30 | 瓶 | 中医
351 | 酒精 | 90%（500毫升） | 30 | 瓶 | 中医
352 | 免洗手消毒凝胶 | 500毫升 | 4 | 瓶 | 中医
353 | 艾柱 | 金艾，54柱/盒 | 20 | 盒 | 中医
354 | 刮痧板 | 牛角 | 30 | 个 | 中医
355 | 高品质显微镜盖玻片 | 22*22mm；大盒（每大盒含10小盒），磨砂 | 5 | 盒 | 组胚
356 | 载玻片 | 50片/盒 带磨砂 | 100 | 盒 | 组胚
357 | 实验室酒精灯 | 250ml,加厚玻璃防爆 | 2 | 个 | 组胚
358 | 一次性手套 | 100只盒装中号，耐磨蓝色加厚，复合丁腈 | 2 | 盒 | 组胚